DINO
180° TORBAND MIT DOPPELLAGER

SPEZIFIKATIONEN

Das Torband ist 100% mechanisch (keine elektronischen Komponenten).

Das Torband ist entweder in schwarzer oder silberner Farbe erhältlich.

LEISTUNG

Das Torband ist speziell für den Einsatz im Freien ausgelegt (IP69).

Das Torband ist wartungsfrei (kein Schmieren oder Nachfüllen von Öl).

Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre.

MONTAGE

Das Torband ist mit vormontierten Befestigungselementen (kein Schweißen) mit Edelstahlschrauben versehen. 
Alle Befestigungselemente werden mit dem Produkt geliefert.

Das gleiche Torband kann sowohl für links- als auch für rechtsdrehende Tore verwendet werden.

WERKSTOFF

Der Mechanismus ist aus Edelstahl- und Aluminium-Komponenten gefertigt.

Das Gehäuse des Mechanismus besteht aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium 
(keine Nasslackierung oder Eloxierung). Die Pulverbeschichtung entspricht den Qualicoat-Normen.

Das Torband weist eine Korrosionsbeständigkeit von 500 Stunden im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227 auf.

Das Torband ist vollständig wetter- und staubdicht.

Das Torband weist eine UV-Beständigkeit gegen Verfärbung von 500 Stunden auf.