# PSG-100

Hydraulikset für Glastüren
inkl. oberem Drehzapfen aus Edelstahl, matt gebürstet

# Produktdatenblatt

| Geeignet für folgende Türtypen | Pendeltüren mit Einfach- oder Doppelverglasung |
| --- | --- |
| Türstärke | Für Türen ab 8 mm |
| Geeignet für raumhohe Türen | Dank unseres einzigartigen oberen Drehzapfens ist eine Montage bis zu 3 mm unterhalb der Decke möglich. Dies ist sogar bei raumhohen Türen möglich. |
| Bedienung | Federleichte Bedienung |
| Drehpunkt | An der Stirnseite |
| Geeignet für Fußbodenheizung | Bei unseren Systemen muss lediglich ein 8-mm-Loch gebohrt werden, wodurch das Risiko einer Beschädigung der Fußbodenheizung nahezu ausgeschlossen ist. Die Design-Bodenplatte sorgt für eine elegante Optik. |
| Geprüft nach DIN EN 1154 | Unsere Systeme wurden gemäß der europäischen Norm für hydraulische Systeme geprüft. Mindestens 500.000 Zyklen sind gewährleistet. |
| Garantie | 2 Jahre Sorglos-Garantie |
| Einstellbare Schließgeschwindigkeit | Standardmäßig mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und einer 0-Punkt-Einstellung ausgestattet. |
| Türgewicht | Bis zu einem Gewicht von 100 kg pro Türflügel. |
| Türbreite | Maximale Türbreite 950 mm. |

## Artikelnummer

PSG-100 Set für Glastüren inkl. oberem Drehzapfen aus Edelstahl, matt gebürstet
40-0200-003

## Hinweis

Die technischen Produktabbildungen und die Maßzeichnung befinden sich im ursprünglichen Produktdatenblatt. Die vorliegende Fassung enthält die vollständige deutsche Übersetzung der dort angegebenen Texte und Spezifikationen.